## Sheet1
广东碧桂园职业学院直播室装修工程量报价清单
序列 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注
A:412团体直播间
1 | 直播间墙面隔音 | ㎡ | 24 |  | 0 | 1.打龙骨，将龙骨与墙体之间保留一公分距离，分别固定在隔音吊顶下方和浮助地面上方。 2.龙骨空隙内填充隔音棉，声波在棉孔洞游走的过程，实现声能转换热能，从而达到降低声能量的目的。 3.龙骨外封装隔音板
2 | 天花吊顶隔音 | ㎡ | 96 |  | 0 | 含：1.龙骨打底、2.贴阻尼隔音毡2.0规格1层、3.玻璃纤维48，5Cm阻尼隔音棉板1层、阻尼隔音板16mm规格1层、石膏板9厘1层
3 | 墙身隔音 | ㎡ | 168 |  | 0 | 含：1.龙骨打底、2.贴阻尼隔音毡2.0规格1层、3.玻璃纤维48，5Cm阻尼隔音棉板1层、阻尼隔音板16mm规格1层、石膏板9厘1层
4 | 暗装灯电源线及灯箱电源线路走线 | ㎡ | 8 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、6平方空调线、PVC线管或线槽、10A开关面板及走线、安装
5 | 电源插座 | 个 | 8 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、PVC线管或线槽、奇胜10A二三插座面板及走线、安装
6 | 网线端口 | 个 | 4 |  | 0 | 含：超五类网线、PVC线管或线槽、奇胜网络面板及走线、安装
7 | 6平方空调专线 | 项 | 1 |  |  | 6.4米
8 | 照明灯 筒灯 | 个 | 8 |  | 0 | 含：安装+灯具
9 | 开孔2个 | 个 | 2 |  | 0 | 含：人工开孔
10 | 排气扇2个 | 个 | 2 |  | 0 | 含：安装+排气扇
11 | 总电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 含：开关和电箱
12 | 主电线 | 米 | 1 |  | 0 | 聚氯乙烯（PVC ），报价按单价，结算按实际工程量
A | 合计小计： |  |  |  | 0
B:411直播间
1 | 直播间（1、2、3）墙面隔音 | ㎡ | 178.2 | 0 | 0 | 1.将原始墙面抹平，做好前期墙面处理工作。 2.打龙骨，将龙骨与墙体之间保留一公分距离，分别固定在隔音吊顶下方和浮助地面上方。 3.龙骨空隙内填充隔音棉，声波在棉孔洞游走的过程，实现声能转换热能，从而达到降低声能量的目的。 4.龙骨外封装隔音板
2 | 直播间（1、2、3）天花隔音 | ㎡ | 44 | 0 |  | 先在天花顶上打孔，然后将隔音材料填充进去，最后在天花表面加装隔音板材。
3 | 直播间（1、2、3.）地面隔音 | ㎡ | 44 | 0 |  | 铺设隔音材料，选择合适的隔音材料并按照要求进行铺设。 安装隔音减震垫，减少噪音对楼下住户的影响。 铺设水泥砂浆，增加地面的隔音效果。 铺设地砖或木地板，完成地面隔音施工。
4 | 暗装灯电源线及灯箱电源线路走线 | ㎡ | 5 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、6平方空调线、PVC线管或线槽、10A开关面板及走线、安装
5 | 电源插座 | 个 | 8 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、PVC线管或线槽、10A二三插座面板及走线、安装
6 | 网线端口 | 个 | 3 |  | 0 | 含：超五类网线、PVC线管或线槽、网络面板及走线、安装
7 | 6平方空调专线 | 项 | 1 |  | 0 | 6.4米
8 | 开孔2个 | 个 | 2 |  | 0 | 含：人工切割开孔
9 | 排气扇2个 | 个 | 2 |  | 0 | 含：排气扇+安装
10 | 总电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 含：开关和电箱
11 | 主电线 | 米 | 1 |  | 0 | 聚氯乙烯（PVC ）报价按单价，结算按实际工程量
12 | 碳晶木门 | 个 | 3 |  | 0 | 550-600MM
B | 合计小计： |  |  |  | 0
C：410直播办公室
1 | 插座安装 | 个 | 10 |  |  | 公牛插座，15A额定输出，包括底盒安装。
2 | 空调线 | m | 7 |  |  | 4平方防火电线
3 | 防火电线 | m | 8 |  |  | 2.5平方电线
4 | 网线端口 | 个 | 6
C | 合计小计： |  |  |  | 0
D:6人直播会议办公室
1 | 隔墙 | ㎡ | 35 |  | 0 | 轻钢龙骨加防火硅钙板（用防锈钉子），用补缝带，双面刮白上防火油漆
2 | 碳晶木门 | 个 | 1 |  | 0 | 550-600MM
3 | 明装灯电源线及灯箱电源线路走线 | ㎡ | 18 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、6平方空调线、PVC线管或线槽、10A开关面板及走线、安装
4 | 办公桌布线插座 | 个 | 3 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、PVC线管或线槽、10A二三插座面板及走线、安装
5 | 网络布线端口 | 个 | 1 |  | 0 | 含：超五类网线、PVC线管或线槽、网络面板及走线、安装
6 | 6平方空调专线 | 项 | 1 |  |  | 6.4米
7 | 总电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 含：开关和电箱
D | 合计小计： |  |  |  | 0
E:化妆间
1 | 天花吊顶 | ㎡ | 26 |  |  | 材质：铝扣板60cm*60cm，安装支撑龙骨，确保吊顶的牢固性和稳定性。 安装吊挂件和吊杆，确保吊顶的悬吊性和承重能力。 安装吊顶板材，根据设计要求选择合适的板材并进行安装。 进行板材接缝处理，确保吊顶的平整度和美观度。 进行吊顶表面处理，包括刮腻子、刷涂料等。
2 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | ㎡ | 20 |  | 0 | 含：安装、龙骨材料、石膏板、辅料
3 | 试衣间碳晶木门 | 套 | 2 |  |  | 550-600MM
4 | 修补刷油漆白色 | ㎡ | 86 |  | 0 | 含：人工、立邦油漆、材料。
5 | 明装灯电源线及灯箱电源线路走线 | ㎡ | 3 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、PVC线管或线槽、10A二三插座面板及走线、安装
6 | 化妆台布线插座 | 个 | 2 |  | 0 | 含：2.5㎡电线、PVC线管或线槽、10A二三插座面板及走线、安装
7 | 总电箱 | 个 | 1 |  | 0 | 含：开关和电箱
8 | 开孔2个 | 个 | 2 |  | 0 | 含：人工切割开孔
9 | 抽风机 | 台 | 2 |  | 0 | 含：抽风机、安装
E | 合计小计： |  |  |  | 0
F:其他(自行添加)
1
2
F | 合计小计： |  |  |  | 0
总合计(A+B+C+D+E+F） |  | 0
报价单位 |  | （盖章）
联系人（电话）
备注：以上报价应为含税报价，各项数据求和汇总务必仔细核对。